Fondul Pentru Modernizare
Programul cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei 
Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile, aferenta Fondului Pentru Modernizare
CAIET DE SARCINI 
Realizat in baza 
Ordin 1561 din 2024-10-30, MO PI 1133/2024-11-13 pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privaţi finanţaţi din Fondul pentru modernizare, care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale
Obiect caiet de sarcini: Realizare sistem fotovoltaic
Proiect: Realizare capacitati de producere a energiei electrice din surse solare in cadrul SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL
Beneficiar: DIRECT LINE INOX IMPEX SRL
Informatii beneficar: Sediu: Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, Număr: 1-3, CUI 7727821
Reprezentant legal: BISZE JOZSEF
Adresa de corespondenta (unde se si transmit ofertele): Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului Număr: 1-3
Date de contact 
Persoana de contact: DAN GHINEA
E-mail dan.ghinea@directline.ro
Telefon 0745 328 200

CUPRINS 

I. Informaţii generale
II. Specificatii tehnice 
III. Clauze contractuale obligatorii
    IV.  Anexele la procedura 





I.	Informaţii generale
Tipul contractului: Furnizare
Obiectul contractului: Lucrări (montaj, etc) Bunuri (utilaje/echipamente)
1.	Constructii si instalatii
2.	Lucrari de montaj
3.         Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj
4.         Lucrari de organizare santier
5.         Probe tehnologice și teste
Locul de livrare a produselor/prestare a serviciilor (locația implementării proiectului): 
	•	Mun. Turda, Strada Câmpiei, Nr. 126B. Nr cadastral: 66194
Tipul și durata contractului:
• contract de furnizare și lucrări
• durata contractului: 15 luni, dar execuția trebuie să respecte perioada de implementare.
Termenul de livrare și execuție:
• 2 luni de la lansarea comenzii, cu posibilitatea prelungirii termenului cu condiția respectării perioadei de implementare limita, adica nu mai târziu de 31.12.2026
Acest termen asumat include atat livrarea cat si executia/instalarea propriu-zisa a sistemului. 
Valoarea estimată a contractului:
2,766,680.01 RON + TVA, din care
Defalcarea valorii estimate:
-	Lucrări de construcții (4.1): 411,383.35 RON + TVA
-	Lucrări de montaj (4.2): 153,831.47 RON + TVA
-	Echipamente cu montaj (4.3): 2,195,779.56 RON + TVA
-           Lucrări Organizare Șantier (5.1): 685.63 RON + TVA
-           Probe tehnologice si teste (6.2): 5,000.00 RON+TVA
Valoarea estimată a contractului ce urmeaza a fi atribuit NU CUPRINDE SUMA AFERENTA CHELTUIELILOR DIVERSE SI NEPREVAZUTE precizată în bugetul proiectului (devizul general)
Ofertele financiare trebuie să conține cel puțin detalierea pe capitole bugetare, nu doar valoarea totală.
Posibilitate acordare avans: DA
Posibilitate ajustare pret: Nu

	
Procedura de atribuire a achiziției este lotizată și defalcată pe loturi separate de produse 

	|_| Da
|X| Nu

	Ofertele se depun separat pentru loturi de produse și/sau servicii care fac obiectul achiziției
	|_| Da
|X| Nu


Curs valutar  Euro/RON = 5.2601 lei din 17.09.2026. Acest curs serveste doar la compararea ofertelor de pret in cazul in care sunt oferte si in Euro. 
Moneda ofertei: RON sau Euro. 
Procedura de achizitie aplicata: Procedura competitiva conform prevederilor Ordinului 1561 din 2024-10-30, MO PI 1133/2024-11-13 pentru aprobarea Îndrumarului metodologic privind modul de lucru pentru beneficiarii privaţi finanţaţi din Fondul pentru modernizare, care nu au obligaţia respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achiziţiilor publice/sectoriale. 
 Criteriu de atribuire: Conform Ordinului 1561/2024 si citam: ,,(17) Prezentul îndrumar metodologic nu impune un anumit criteriu de atribuire. Beneficiarul este liber să stabilească un criteriu de atribuire sau să aleagă oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea obiectivului contractului de finanţare.’’
Astfel incat va fi selectată câștigătoare oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea obiectivului contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare/proiectului depus. Cuantificarea acestor avantaje va avea la baza o grila de punctaj prin intermediul careia se vor departaja ofertele. 
Calendarul procedurii de achizitie
	Postare anunt impreuna cu caietul de sarcini si draft de contract  pe website-ul propriu al achizitorului şi într-un ziar/cotidian de interes naţional/local.
	Data: 18.09.2026

	Termen limita primire clarificari*:………
*Clarificarile se transmit prin e-mail la adresa de e-mail dan.ghinea@directline.ro
	Data si ora: 02.10.2026, ora 16:00

	Termen limita de raspuns la clarificari: 
** În cazul în care există solicitări de clarificare din partea operatorilor economici, răspunsurile vor fi aduse la cunoştinţă, în acelaşi timp, tuturor operatorilor economici interesaţi. În acest sens se consideră că este satisfăcută cerinţa în momentul în care răspunsul la solicitările de clarificări a fost publicat pe website-ul propriu.
	Data si ora: 05.10.2026, ora 16:00

	Data limita de primire a ofertelor de pret: 
	Data si ora: 09.10.2026, ora 16:00

	Data, locul  si ora deschiderii ofertelor 
	Data si ora: 12.10.2026, ora 10:00
Locul: Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului Număr: 1-3




Anexele/documentele obligatorii care vor insoti oferta tehnico-economica  vor fi urmatoarele
	· Anexa 1 (declaratie privind lipsa conflictului de interese) conform modelului din prezentul document. 
Asociatii achizitorului sunt: REITH JANOS si Bisze Jozsef
Administratorul achizitorului este: Bisze Jozsef
Persoanele care fac parte din comisia de evaluare a ofertelor sunt:
Jozsef Bisze
Ciprian Lapuste
David Bisze
Persoanele care vor face parte dintr-o comisie de contestatii (daca va fi cazul) vor fi:
Camen Nandra
Mark Bisze
Dan Ghinea
In caz de subcontractare aceasta declaratie se va da si de catre subcontracant/i. 
· Anexa 2 (fisa tehnica comparativa) conform modelului din prezentul document.
· Anexa 3 (centralizator oferte de pret) conform modelului din prezentul document.
· Anexa 4 (declaratie asumare beneficiar real) conform modelului din prezentul document.
In caz de subcontractare aceasta declaratie se va da si de catre subcontractant/i. 
· Certificat constatator ONRC pentru ofertanții români/document echivalent pentru ofertanții străini. Certificatul constatator/documentul echivalent pentru ofertantii straini trebuie sa fie in termen de valabilitate (nu mai vechi de 30 de zile calendaristice pentru constatator). 
· Certificat de atestare fiscală (ANAF) care să ateste lipsa datoriilor restante la data depunerii ofertei.
· Anexa 5 (dupa caz) declaratie subcontractare. 
De asemenea, se solicita dovedirea indeplinirii capacitatii tehnice astfel:
· Ofertantul sau, dupa caz, subcontractantul, care va indeplini activitatile supuse autorizarii obligatoriu trebuie sa fie autorizat de catre ANRE pentru proiectarea si instalarea de sisteme fotovoltaice raportat la parametrii tehnici ai sistemului fotovoltaic vizat a fi instalat prin prezenta procedura de achizitie. In acest sens ofertantii vor atasa la oferta atestatele ANRE aferente in vederea dovedirii indeplinirii acestei cerinte.    
· Experiență similară: Ofertantul va face dovada că a executat, în ultimii 3 ani, lucrări similare de execuție a sistemelor fotovoltaice racordate la rețea, în valoare cumulată de minimum 2.600.000 lei + TVA. Se demonstrează cu contracte și PV-uri de punere în funcțiune și/sau PV terminarea lucrărilor.



Detalii cu referire la subcontractare 
	Subcontractarea totala nu este permisa. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul beneficiarului privat (prin act aditional), iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea conditiilor initiale.
Daca este cazul de subcontractare, atunci se va atasa la oferta si anexa 5 completata, impreuna cu declaratie lipsa conflict interese din partea subcontractantului (anexa 1) si declaratie beneficiar real (anexa 4). 



Detalii cu referire la solicitarile de clarificari 
	Preambul
Clarificări din partea ofertantilor:
Citat din Ordinul 1561/2024:
,, (6) În cazul în care există solicitări de clarificare din partea operatorilor economici, răspunsurile vor
fi aduse la cunoştinţă, în acelaşi timp, tuturor operatorilor economici interesaţi. În acest sens se
consideră că este satisfăcută cerinţa în momentul în care răspunsul la solicitările de clarificări a fost
publicat pe website-ul propriu.
(7) Ulterior încărcării răspunsului la solicitările de clarificări pe website-ul propriu, beneficiarul
privat poate să îl transmită şi pe e-mail sau prin alte mijloace de comunicare către operatorii
economici care au adresat solicitările de clarificări.
(8) Răspunsurile la solicitările de clarificări se vor transmite cu minimum 3 zile lucrătoare înainte
de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.’’
Clarificări care pot  fi solicitate de achizitor în etapa de evaluare a ofertelor de preț:
· Neconcordanțe în informațiile furnizate de ofertanți în oferta de preț și anexele ofertei.
· Lipsesc informații sau nu sunt clare (ex. Condiții de plată, costurile ofertate nu sunt clar detaliate).
· Lipsa anexelor 1 - Declarație pe propria răspundere din partea ofertantului privind conflictul de interese, 2 – Fișă tehnică comparativă, 3 – Centralizator oferte de preț, 4 – Declaratie cu referire la beneficiarul real, certificat constatator/echivalent, dovedire indeplinire capacitate tehnica (atestate ANRE) si 5 – Declaratie subcontractare (dupa caz). 
Lipsa certificatului constatator/echivalent, a atestatelor ANRE (pentru dovedirea indeplinirii capacitatii tehnice), certificatul de atestare fiscală ANAF, documentele pentru experiența similară si a anexelor (1,2,3,4 si 5 (5 doar dupa caz) poate face obiectul unei singure solicitari de clarificare. 
Clarificări care nu pot  fi solicitate de achizitor în etapa de evaluare a ofertelor de preț:

Lipsa ofertei tehnico-financiare nu poate face obiectul unei clarificări. Lipsa acesteia (ofertei tehnico-financiare) are ca efect excluderea ofertei în etapa de evaluare a acestora.
Atentie: din punct de vedere tehnic nu este suficienta completarea anexei 2 (fisa tehnica comparativa), ci trebuie si o detaliere tehnica. 



Prezentarea ofertei 
	Limba de redactare a ofertei 
Conform Ordin 1561/2024: ,, Beneficiarul privat poate accepta de la ofertanţi documente redactate şi în alte limbi decât limba română, cu obligativitatea ca ofertanţii să le prezinte şi traduse în limba română de către un traducător autorizat.’’
	Romana sau alte limbi cu traducere autorizata atasata la oferta de ofertant. 

	Perioada de valabilitate a ofertei 
	Min. 30 de zile calendaristice de la depunerea acesteia

	Locul şi modalitatea de depunere a ofertei 
	Oferta se depune într-un singur exemplar, în original, semnat din partea ofertantului. La ofertă trebuie anexate documentele solicitate prin prezenta procedura. 
Lipsa ofertei tehnico-economice atrage respingerea acesteia, fara posibilitatea de a trimite clarificare in acest sens. 
Ofertele se depun/se transmit prin poştă, curierat sau personal la: Sediu:Municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului, Număr: 1-3

	Modul de prezentare a ofertei și a anexelor







	Oferta de preț va conține anexele obligatorii de la sfârșitul documentației și oferta de preț trebuie să conțină în mod obligatoriu o detaliere tehnică a echipamentelor/sistemului. Nu este suficient din punct de vedere tehnic să se prezinte doar Anexa 2 – Fișa tehnică comparativă. 
Lipsa ofertei tehnico-economice atrage respingerea acesteia, fara posibilitatea de a trimite clarificare in acest sens. 

	Elemente minimale de prezentat de catre ofertanti in cadrul ofertelor depuse 
	· Perioada de garantie ofertata. 
Se solicită ofertantului indicarea perioadei de garanție ofertate pentru bunurile și lucrarea executată.
Produse: 
Panouri: min 12 ani
Invertoare: min 5 ani
Baterii: min 10 ani
Lucrare:
Executantul va prezenta, la recepția lucrării, un CEC sau o scrisoare de garanție bancară (SGB) în valoare de 10%, valabilă min. 1 an de la data recepției. Garanția se restituie la expirarea perioadei de garanție, în absența unor deficiențe constatate.
Garantia echipamentelor este diferită față de garanția de bună execuție!
· Conditii de plata ofertate. 
Se solicita respectarea urmatoarelor conditii de plata:
20% – avans, la semnarea contractului
30% – la livrarea și recepția echipamentelor la locația de implementare, la semnarea procesului verbal de predare-primire
40% – la finalizarea lucrării și predarea recepției
10% – la recepția lucrării si punerea in functiune
Executantul va prezenta, odată cu solicitarea de plată a avansului (tranșa de 20% la semnarea contractului), o scrisoare de garanție bancară (SGB) sau CEC în valoare egală cu 100% din avansul acordat. Garanția rămâne în valoare fixă, nereductibilă, pe toată durata execuției, până la recepția lucrărilor, dată la care se restituie.
Mecanismul prin care se vor deconta cheltuielile in cadrul proiectului il reprezinta mecanismele conforme OUG 60/2022, cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar de implementare şi gestionare a fondurilor alocate României prin Fondul pentru modernizare. 
· Termenul de livrare si de executie ofertat.
· În oferta de preț prezentată de către ofertanți se va evidenția separat costul echipamentelor/sistemului, costurile de transport, asigurare, livrare, instalare și punere în funcțiune a bunurilor (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru în ofertă). 
· Valabilitatea ofertei. 
· Informatii cu privire la respectarea cerinţelor de accesibilitate a persoanelor cu dizabilităţi şi de conceptul de proiectare pentru toate categoriile de utilizatori – in cazul in care legislatia in vigoare are prevederi incidente in acest sens pentru elementele ofertate.  



Alte informatii importante cu referire la ofertele de pret/solicitarile de clarificari/evaluarea ofertelor
	· Ofertele care nu indeplinesc specificatiile tehnice obligatorii vor fi respinse.
· Conform Ordinului 1561/2024: ,,Beneficiarul privat nu evaluează ofertele care sunt transmise în altă locaţie sau după termenul stabilit pentru depunerea lor (locul, data şi ora stabilite în anunţul privind demararea procedurii de achiziţie). Acestea nu se vor deschide, dar, dacă sunt cunoscute, vor fi menţionate în raportul procedurii de atribuire şi păstrate sigilate la dosarul achiziţiei.’’
· Ofertele care nu incorporeaza oferta tehnico-economica vor fi respinse, fara posibilitatea de a trimite clarificare in acest sens. 
· Ofertantii care nu raspund in termenul mentionat la solicitarea de clarificare (emisa de achizitor) vor avea oferta respinsa. 
· Conform Ordinului 1561/2024: ,,Sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie, un ofertant nu poate depune mai mult de o ofertă. Ofertanţii îşi pot retrage şi modifica oferta ori de câte ori doresc, numai până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Ofertele nu mai pot fi modificate după data stabilita pentru depunerea lor in anuntul privind lansarea procedurii de achizitie’’
· Conform Ordinului 1561/2024: ,, Dacă în etapa de evaluare beneficiarul privat identifică erori de fond în caietul de sarcini, care ar putea conduce la încălcarea principiilor, acesta poate dispune anularea procedurii şi redactarea raportului procedurii de achiziţie în consecinţă. În acest caz, procedura se va relua, cu respectarea tuturor prevederilor prezentului capitol. Informaţiile de pe website-ul propriu vor fi modificate în consecinţă conform prevederilor pct. 6.1 şi 6.2. În perioada anterioară etapei de evaluare a ofertelor, erorile de fond constatate la nivelul caietului de sarcini pot fi remediate prin erată, ce va fi publicată în aceleaşi condiţii solicitate la publicarea anunţului (website-ul propriu şi într-un ziar/cotidian de interes naţional/local).’’ 



Informatii privind rezultatul procedurii de achizitie 
	 Se vor respecta intocmai prevederile Ordinului 1561/2024 cu referire la informarea privind rezultatul procedurii de achizitie, informarea ofertantilor. 



Informatii privind procedura de contestatii
	Se vor respecta intocmai prevederile Ordinului 1561/2024 cu referire la procedura de contestatie, etapele aferente invocate, termenele avute in vedere. 



Informatii cu referire la contractul de furnizare/prestari servicii/executie in conformitate cu prevederile Ordinului 1561/2024 
	Conform Ordin 1561/2024: 
(7) Contractul trebuie să menţioneze obligatoriu datele de identificare ale celor două părţi
semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii
referitoare la prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcţiune,
recepţie, standarde de calitate, service, garanţii, ajustarea preţului, modificarea contractului,
rezilierea contractului etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile.
(8) Caietul de sarcini, clarificările, oferta operatorului economic declarat câştigător, precum şi
declaraţiile prevăzute la pct. 4.8 şi 4.9, în forma actualizată, dacă este cazul, vor fi parte
integrantă din contract, sub formă de anexe.
(9) Nu se pot modifica prin contract caietul de sarcini şi oferta operatorului economic declarat
câştigător, care au stat la baza atribuirii contractului.
(10) Anterior semnării contractului nu pot fi furnizate produse/prestate servicii/executate lucrări şi
nu pot fi efectuate plăţi.
(11) Orice contract semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare începe să producă efecte din
momentul semnării acestuia de către ambele părţi.


	Conform Ordinului 1561/2024: 
,,4.9. (1) Beneficiarul privat are obligaţia de a solicita şi colecta datele privind beneficiarul real al
ofertantului câştigător, în înţelesul art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului
European şi a Consiliului, respectiv cel puţin numele, prenumele şi data naşterii, anterior semnării
contractului de achiziţie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 129/2019, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Anterior semnării contractului de achiziţie, operatorul economic câştigător este obligat să
comunice datele privind beneficiarul real al societăţii, după cum urmează:
a)pentru ofertanţii ai căror acţionari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe
teritoriul României, se va depune documentul emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
(ONRC);
b)pentru ofertantul/ofertanţii declarat(ţi) câştigător(i) care are/au în structura acţionariatului
entităţi juridice străine, beneficiarul privat colectează de la ofertant o declaraţie pe propria
răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor art. 326 din Codul penal
privind falsul în declaraţii, ce va conţine datele privind beneficiarii reali ai entităţilor juridice străine
(cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
c)ofertanţii străini, înregistraţi în afara României, vor depune documente justificative, certificate
sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din ţara
ofertantului, însoţite de traducerea în limba română, certificată de traducători autorizaţi, în condiţiile legii;
d)pentru ofertanţii de tipul asociaţiilor si fundaţiilor, beneficiarul privat colectează de la aceştia un
document eliberat de Ministerul Justiţiei (Registrul naţional al organizaţiilor neguvernamentale -
ONG) privind beneficiarii reali ai asociaţiei/fundaţiei; în cazul în care asociaţia/fundaţia este o
entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, beneficiarul privat colectează de la
ofertanţi o declaraţie pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal/preşedinte, conform
prevederilor art. 326 din Codul penal privind falsul in declaraţii, ce va conţine datele privind
beneficiarii reali ai entităţilor juridice (cel puţin numele, prenumele şi data naşterii), în conformitate cu Legea nr. 129/2019, cu modificările şi completările ulterioare.’’

In acest sens pentru a face corespondenta cu prevederile Ordinului 1561/2024 se solicita a fi completata (de toti ofertanti) in faza de depunere a ofertelor anexa 4 la prezenta procedura, urmand ca inainte de semnarea contractului de achizitie ofertantul castigator sa completeze și o declarație pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real. 
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II.Specificatii tehnice 
Sistemul fotovoltaic pentru care se solicită ofertele de preț:
	Nr. crt.
	Denumire echipament/dotare
	Caracteristici tehnice solicitate
	Cantitate

	
	
	Caracteristici tehnice obligatorii
(Cerință obligatorie eliminatorie)
	

	1.
	Panouri fotovoltaice
	Putere însumată panouri: min. 977,76 kWp
	Numărul de module și puterea unitară se stabilesc de
ofertant, cu condiția respectării puterii totale 


	
	
	Putere individuală panouri: min. 485 Wp
	

	
	
	Eficiență: min. 24,3%
	

	
	
	Grad de protecție: min. IP68
	

	
	
	Garanție de performanță: minimum 87,5 % din puterea
nominală la 25 de ani.
	

	
	Denumire echipament/
dotare 
	Caracteristici tehnice obligatorii
(Cerință obligatorie eliminatorie)
	Cantitate

	2.
	Invertoare
	Putere însumată invertoare: 920 kW
	Numărul de invertoare și puterea unitară se stabilesc de
ofertant, cu condiția respectării puterii totale

	
	
	Eficiență: min. 98,4%
	

	
	
	Grad de protecție: min. IP66
	

	
	
	ieșire trifazată 3 × 400 V, 50 Hz.
	

	
	
	Tensiune maximă de intrare: cel puțin egală cu
tensiunea de mers în gol a stringului cel mai lung la −25
°C, cu marjă.
	

	
	Denumire echipament/
Dotare 
	Caracteristici tehnice obligatorii
(Cerință obligatorie eliminatorie)
	Cantitate

	n.
	Sistem de stocare (baterii)
	Putere nominală de încărcare și de descărcare: 100 kW
	Numărul de module și puterea unitară se stabilesc de
ofertant, cu condiția respectării puterii totale

	
	
	Capacitate de stocare: 193,50 kWh
	

	
	
	Capacitate max totala stocata de IS (Ah): 252 – conform ATR

	

	
	
	Nu se acceptă tehnologii bazate pe Plumb, NiCd, NiMH
	



Următoarele caracteristici tehnice se solicită a fi valoric exacte/fixe (nu se acceptă abateri/deviații de la ele):
Indicatorul i.1 al proiectului este de 0,92 MW, astfel puterea sistemului (invertoare) nu poate depăși 920 kW.

Caracteristicile tehnice  sunt considerate a fi minime, dacă nu este precizat altfel.. In vederea indeplinirii ele trebuiesc a fi atinse/depasite. Nu se acceptă ofertarea unui sistem fotovoltaic cu o putere instalată mai mică decât cea solicitată!
Notă: În cazul energiei produsă din sursă regenerabilă solară, puterea instalată reprezintă capacitatea nou instalată obținută prin însumarea puterii nominale a invertoarelor (puterea în curent alternativ). In situația în care puterea în invertoare este mai mare decât cea instalată în panouri fotovoltaice se va utiliza valoarea cea mai mică dintre cele două la calculul puterii instalate a sistemului.
Așadar puterea instalată a sistemului ofertat trebuie să fie cel puțin egală cu cea solicitată, și este permis ca puterea instalată a panourilor să depășească  puterea instalată a invertoarelor. În caz invers, dacă puterea invertoarelor depășește puterea panourilor, atunci se ia în considerare puterea panourilor (valoarea mai mică) pentru verificarea puterii instalate a sistemului! 

 In cazul in care nu se respecta vreuna din caracteristicile tehnice obligatorii solicitate atunci oferta se va respinge.
În cazul în care, în întreaga documentație de atribuire, au fost menționate specificații tehnice care ar putea indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, referitor la acestea, se înțelege de la sine că achizitorul face mențiunea “sau echivalent”.

Evaluarea ofertelor se va realiza in conformitate cu prevederile Ordinului 1561/2024.  Doar ofertele care vor indeplini toate cerintele, care vor avea documentatia completa atasata si care vor respecta specificatiile tehnice obligatorii vor intra in faza de departajare pe baza de elemente de departajare.

Elementele de departajare a ofertelor primite, in ordinea priorității, sunt prezentate mai jos:
	Nr. crt
	Elemente de departajare
	Pondere
	Punctaj maxim

	1
	Pretul ofertei 
	65%
	65

	2
	Perioada de garantie pentru panourile fotovoltaice 
	10%
	10

	3
	Perioada de garantie pentru invertoare
	10%
	10

	4
	Perioada de garantie pentru baterii
	5%
	5

	5
	Eficiența panourilor, peste minimul solicitat
	5%
	5

	6
	Perioada garanției de bună execuție a lucrărilor
	5%
	5



	










Detaliere calculatie elemente de departajare 
	Element de departajare 1:  Pretul ofertei
Punctajul la acest element de departajare se va acorda după cum urmeaza:
· Pentru cel mai scazut dintre preturi se va acorda punctajul maxim si anume - 65 puncte;
· Pentru celelalte preturi ofertate, punctajul se va calcula proportional, conform următoarei formule de calcul:
P1(n) = [Preț (min) /Preț (n)] x 65 unde:
P1(n) = punctajul pentru elementul de departajare referitor la pret;
Pret (min) = pretul cel mai mic ofertat;
Pret (n) = pretul ofertat care face obiectul evaluarii.

	
	Element de departajare 2: Perioada de garantie  pentru panourile fotovoltaice
Perioada de garantie ofertata va fi exprimata in ani. Este vorba despre garantia de produs. 
Punctajul la acest element de departajare se va acorda după cum urmeaza:
· Pentru oferta in care se ofera cea mai mare perioada de garantie se vor acorda 10 puncte. 
· Pentru celelalte garantii ofertate, punctajul se va calcula proportional, conform următoarei formule de calcul:
P2(n) = [(G(n) − Gmin) / (Gmax − Gmin)] x 10 unde:
P2(n) = punctajul pentru elementul de departajare referitor la perioada
de garantie  pentru panourile fotovoltaice ofertate.
G(n) = perioada de garanţie  pentru oferta evaluată
G (max) = perioada de garanţie cea mai mare ofertată.
G (min) = 12ani
In cazul in care se oferteaza exact 12 ani  nu se acorda punctaj. 

	
	Element de departajare 3: Perioada de garantie pentru invertoare
Perioada de garantie ofertata va fi exprimata in ani. Este vorba despre garantia de produs. 
Punctajul la acest element de departajare se va acorda după cum urmeaza:
· Pentru oferta in care se ofera cea mai mare perioada de garantie se vor acorda 10 puncte. 
· Pentru celelalte garantii ofertate, punctajul se va calcula proportional, conform următoarei formule de calcul:
P3(n) = [(G(n) − Gmin) / (Gmax − Gmin)] x 10 unde:
P3(n) = punctajul pentru elementul de departajare referitor la perioada
de garantie  pentru invertoare.
G(n) = perioada de garanţie  pentru oferta evaluată
G (max) = perioada de garanţie cea mai mare ofertată.
G (min) = 5 ani
In cazul in care se oferteaza exact 5 ani  nu se acorda punctaj. 

	
	Element de departajare 4: Perioada de garantie pentru baterii
Perioada de garantie ofertata va fi exprimata in ani. Este vorba despre garantia de produs. 
Punctajul la acest element de departajare se va acorda după cum urmeaza:
· Pentru oferta in care se ofera cea mai mare perioada de garantie se vor acorda 5 puncte. 
· Pentru celelalte garantii ofertate, punctajul se va calcula proportional, conform următoarei formule de calcul:
P4(n) = [(G(n) − Gmin) / (Gmax − Gmin)] x 5 unde:
P4(n) = punctajul pentru elementul de departajare referitor la perioada
de garantie  pentru baterii
G(n) = perioada de garanţie  pentru oferta evaluată
G (max) = perioada de garanţie cea mai mare ofertată.
G (min) = 10 ani
In cazul in care se oferteaza exact 10 ani  nu se acorda punctaj

	
	Algoritm de calcul: 
a) Ofertanții care vor oferi panouri cu cea mai mare eficienta (Emax), mai mare de 24,3 % vor primi 5 de puncte (Pmax). 
b) Ofertanții care vor oferi panouri cu o eficienta egala cu 24,3% (Emin) vor primi 0 puncte (Pmin). 
c) Pentru celelalte panouri ofertate, punctajul (PEn) se va acorda după următoarea formula: 
P5(n) = [(En − Emin) / (Emax − Emin)] × 5
P5(n) = punctajul ofertei evaluate;
En = eficiența panoului fotovoltaic ofertat;
Emin = eficiența minimă obligatorie, respectiv 24,3%;
Emax = cea mai mare eficiență eligibilă ofertată.

Observație: In cazul in care se oferă panouri bifaciale, se va lua in punctaj eficienta fetei superioare (principala). 


	
	Element de departajare 6: Perioada garanției de bună execuție a lucrărilor
Perioada de garantie ofertata va fi exprimata in ani. Este vorba despre garantia de bună execuție
Punctajul la acest element de departajare se va acorda după cum urmeaza:
· Pentru oferta in care se ofera cea mai mare perioada de garantie se vor acorda 5 puncte. 
· Pentru celelalte garantii ofertate, punctajul se va calcula proportional, conform următoarei formule de calcul:
P6(n) = [(G(n) − Gmin) / (Gmax − Gmin)] x 5 unde:
P6(n) = punctajul pentru elementul de departajare referitor la perioada
de garantie  pentru lucrare.
G(n) = perioada de garanţie  pentru oferta evaluată
G (max) = perioada de garanţie cea mai mare ofertată.
G (min) = 1 an

In cazul in care se oferteaza exact 1 an nu se acorda punctaj



In caz de egalitate achizitorul va solicita ofertantilor noi propuneri de pret si oferta desemnata castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut. 

	Mentiuni referitoare la garantie 
Contractantul trebuie să ofere garantie si asistenta tehnica gratuita pentru produsele care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie.
Echipamentele furnizate vor fi noi si nefolosite.  Orice defectiune a produselor in timpul transportului va fi suportata de contractant.  In perioada de garantie contractantul isi asuma reparatia si/sau inlocuirea elementelor defectate in garantie. 

În cazul în care cea mai mare perioadă de garanție ofertată este egală cu perioada minimă obligatorie (Gmax = Gmin), tuturor ofertelor li se acordă 0 puncte pentru criteriul respectiv.
1. Perioada de garantie pentru panourile fotovoltaice (garantie de produs)
Perioada de garantie minima obligatorie pentru panourile fotovoltaice (garantie de produs) va fi de minimum 12 ani de la semnarea PV-ului de punere in functiune. 
In cazul in care se oferteaza o perioada egala sau mai mica de 12 ani nu se va primi punctaj la acest criteriu.  
Garanția trebuie demonstrată cu fișa tehnică de la producător!
1. Perioada de garantie pentru invertoare (garantie de produs)
Perioada de garantie minima obligatorie pentru invertoare (garantie de produs) va fi de minimum 5 ani de la semnarea PV-ului de punere in functiune. 
In cazul in care se oferteaza o perioada egala sau mai mica de 5 ani nu se va primi punctaj la acest criteriu.  
Garanția trebuie demonstrată cu fișa tehnică de la producător! Se acceptă garanția extinsă, dar trebuie dovedită cu documente, nu se acceptă doar declararea garanției mai mari!
c) Perioada de garantie pentru baterii (garantie de produs)
Perioada de garantie minima obligatorie pentru baterii (garantie de produs) va fi de minimum 10 ani de la semnarea PV-ului de punere in functiune, cu garantarea unei stări de sănătate de minimum 70 % la finalul perioadei. In cazul in care se oferteaza o perioada egala sau mai mica de 10 ani nu se va primi punctaj la acest criteriu.  
Garanția trebuie demonstrată cu fișa tehnică de la producător! Se acceptă garanția extinsă, dar trebuie dovedită cu documente, nu se acceptă doar declararea garanției mai mari!
d)  Eficiență panouri
Ofertanții care vor oferi panouri cu cea mai mare eficienta (Emax), mai mare de 24,3 % vor primi 5 de puncte (Pmax). 
Ofertanții care vor oferi panouri cu o eficienta egala cu 24,3% (Emin) vor primi 0 puncte.
Eficiența panourilor trebuie să apare în Fișa tehincă a produsului (de la producător)
Observație: In cazul in care se oferă panouri bifaciale, se va lua in punctaj eficienta fetei superioare (principala). 

e) Perioada garanției de bună execuție a lucrărilor
Perioada minimă obligatorie a garanției de bună execuție a lucrărilor este de 1 an de la recepția la terminarea lucrărilor. Executantul va constitui garanția de bună execuție în cuantum de 10% din valoarea contractului, prin CEC sau scrisoare de garanție bancară (SGB), valabilă pe întreaga perioadă ofertată. Perioadele ofertate peste 1 an se punctează conform grilei.”



	Mentiuni referitoare la amplasament/alte detalii tehnice necesare intocmirii ofertei 
Detalii referitoare la locul amplasarii panourilor (acoperis) Mun. Turda, Strada Câmpiei, Nr. 126B. Nr cadastral: 66194
Detalii referitoare la acoperis :
– Orientare de montaj: portret, coplanar cu învelitoarea existentă, pe panta de cca 5…6°.
– Suprafață disponibilă pe învelitoare: cca 6.431…6.449 m². 
– Încărcare admisă: masa cumulată a modulelor și a sistemului de montaj se încadrează în capacitatea portantă a acoperișului existent, de 30 kg/m², conform certificatului de portanță.
-  două orientări distincte, cu azimuturile efective determinate din geometria acoperișului, nu o orientare medie.
- a se vedea Proiectul Tehnic pentru mai multe detalii tehnice despre acoperiș și montaj



III.Clauze contractuale obligatorii
In cazul depasirii perioadelor standard de garantie (de produs) acordate de producatori  prin ofertele primite (garantii extinse) facem mentiunea ca in contractul de furnizare se vor insera clauze contractuale obligatorii cu referire la asumarea garantiei (de produs) ofertata pentru echipamentele menționate.
Executantul va prezenta, odată cu solicitarea de plată a avansului (tranșa de 20% la semnarea contractului), o scrisoare de garanție bancară (SGB) sau CEC în valoare egală cu 100% din avansul acordat. Garanția rămâne în valoare fixă, nereductibilă, pe toată durata execuției, până la recepția lucrărilor, dată la care se restituie.



IV.Anexele la procedura 

Anexa 1 
OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz)
(denumirea, codul de înregistrare fiscală, adresa)

DECLARAȚIE
Privind evitarea conflictului de interese

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 14 si art. 15  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare
Subsemnatul(a), ........................................................, în calitate de .................................................., referitor la procedura „Realizare sistem fotovoltaic”, declar pe propria răspunde, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 14 si la art. 15  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Subsemnatul(a), ............................, declar că voi informa imediat DIRECT LINE INOX IMPEX SRL dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.
De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că DIRECT LINE INOX IMPEX SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare.
Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
...............................
(numele şi funcţia persoanei autorizate)
...........................................
(semnătura persoanei autorizate)	














Anexa nr. 2
OFERTANT						
……………………
(denumirea/numele)
Fișa tehnică comparativă
	Nr. crt.
	Denumire echipament/
componenta sistem
	Caracteristici tehnice  solicitate
	Caracteristici tehnice ofertate
(se va completa de către ofertant, luând datele tehnice specifice din oferta de preț, ceea ce se ofertează)
	Cantitate ofertata

	1.
	Panouri fotovoltaice
	Caracteristici tehnice obligatorii solicitate
	
	

	
	
	Putere însumată panouri: min. 977,76 kWp
	
	

	
	
	Putere individuală panouri: min. 485 Wp
	
	

	
	
	Eficiență: min. 24,3%
	
	

	
	
	Grad de protecție: IP68
	
	

	
	
	Garanție de performanță: minimum 87,5 % din puterea
nominală la 25 de ani.
	
	

	2.
	Invertoare
	Caracteristici tehnice obligatorii solicitate
	
	

	
	
	Putere însumată invertoare: 920 kW
	
	

	
	
	Eficiență: min. 98,4%
	
	

	
	
	Grad de protecție: min. IP66
	
	

	
	
	ieșire trifazată 3 × 400 V, 50 Hz.
	
	

	
	
	Tensiune maximă de intrare: cel puțin egală cu
tensiunea de mers în gol a stringului cel mai lung la −25
°C, cu marjă.
	
	

	3.
	Sistem de stocare
	Caracteristici tehnice obligatorii solicitate
	
	

	
	
	Putere nominală de încărcare și de descărcare: 100 kW
	
	

	
	
	Capacitate de stocare: 193,50 kWh
	
	

	
	
	Capacitate max totala stocata de IS (Ah): 252 – conform ATR

	
	

	
	
	Nu se acceptă tehnologii bazate pe Plumb, NiCd, NiMH
	
	



Data completării:                                                                                                           Nume și prenume:
Semnătura


ANEXA 3 
CENTRALIZATOR OFERTE DE PREȚ
La procedura de atribuire Realizare sistem fotovoltaic
	ELEMENTE SOLICITATE
	ELEMENTE OFERTATE

	Prezenta ofertă este valabilă un număr minim de 30 de zile
	

	Oferta este datată la data lansării procedurii sau ulterior (18.09.2026)
	

	Oferta este redactată în limba română sau cu traducere autorizată
	

	Termenul de livrare si executie solicitat este de 2 luni cu posibilitate de prelungire, dacă se încadrează în perioada de implementare
	

	Condiția de plată solicitată este:
20% – avans, la semnarea contractului
30% – la livrarea și recepția echipamentelor la locația de implementare, la semnarea procesului verbal de predare-primire
40% – la finalizarea lucrării și predarea recepției
10% – la recepția lucrării și punere în funcțiune
	

	Echipamentele ofertate sunt noi.
	

	Perioada de garanție (garantie de produs) ofertată pentru panourile fotovoltaice este de..............
	

	Perioada de garanție (garantie de produs) ofertată pentru invertoare este de..............
	

	Perioada de garanție (garantie de produs) ofertată pentru baterii este de..............
	

	Perioada de bună execuție a lucrărilor este .....
	

	Costul echipamentelor/lucrarilor
	

	Costul transportului, livrarea, punerea în funcțiunea și alte servicii conexe (dacă sunt gratuite, atunci se va specifica acest lucru).
	

	Existenta ofertei tehnico-economice .....
Se noteaza cu Da/Nu. 
	

	Existenta tuturor anexelor completate (anexa 1,2,3,4) si 5 (dupa caz)
Se noteaza cu Da/Nu. 
	

	Existenta certificatului constatator/documentului echivalent pentru ofertantii straini din care sa reiasa autorizarea unei activitati (CAEN) care sa aibe corespondenta cu obiectul procedurii de achizitie.
Se noteaza cu Da/Nu.
	

	Certificat de atestare fiscală (ANAF) care să ateste lipsa datoriilor restante la data depunerii ofertei.
	

	Existenta atestatelor ANRE aferente in vederea dovedirii capacitatii tehnice. 
Se noteaza cu Da/Nu.    
	

	Documente doveditoare experiență similară min 2.600.000 ron + TVA
	


Data:……./……./…….
OFERTANT
…………………………………….
SEMNĂTURA
…………………………………….

Anexa nr. 4
OFERTANT/SUBCONTRACTANT/ASOCIAT (după caz)						
……………………
(denumirea/numele)

Declaratie cu referire la beneficiarul real 

Subsemnatul,………., in calitate de reprezentant legal/imputernicit al ofertantului……………, identificat cu CI……seria…..numar………..declar pe propria raspundere ca in cazul in care oferta depusa de societatea pe care o reprezint va fi declarata ca fiind castigatoare atunci inaintea semnarii contractului de achizitie voi completa o declaratie pe propria răspundere conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații ce va conține datele despre beneficiarul real.

Semnatura 
Data 
Nume si prenume semnatar 







Anexa 5
Operator economic 
__________________ 
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE
privind partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de subcontractanţi 
şi specializarea acestora 
Subsemnatul(a) ______________________________  (nume si prenume in clar persoana autorizata), reprezentant/împuternicit al _________________________  (denumirea operatorului economic), cu sediul in ___________________________________(adresa completa, inclusiv datele de contact), in calitate de ofertant la procedura de achizitie pentru Realizare sistem fotovoltaic derulata de achizitorul DIRECT LINE INOX IMPEX SRL declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

	Nr. crt.

	Denumire, CUI si sediu subcontractant

	Partea/părțile din contract ce urmează a fi subcontractate
	Acord subcontractant (nume si prenume, semnatura aferenta)

	
	
	
	

	
	
	
	


         Data: ______________

Operator economic,......................
 (semnătura autorizată și ștampilă
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